ІСТОТНІ УМОВИ

до проекту Зміни № 1 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи.

Норми проектування»

При розробленні проекту Зміни № 1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» будуть опрацьовані наступні питання:

- приведення сфери застосування ДБН відповідно до положень Закону України
«Про будівельні норми»;

- визначення термінів «дії на конструкцію», «впливи»;

- включення у ДБН методики розрахунку на вітрові пульсації, та на вітровий резонанс;

- визначення, розрахунку ожеледно-вітрових навантажень  для елементів некругового перерізу і діаметром понад 70 мм;

- розділення  понять «дії на конструкцію», «навантаження», «впливи»;

- введення термінів «прогресуюче руйнування», «живучість», «одинична живучість», «життєвий цикл конструкції, будівлі та споруди»;

- встановлення вимог щодо ударних навантажень від транспортних засобів (автомобілів, штабелерів, навантажувачів тощо);

- встановлення вимог навантаження від вибухів побутового газу, саморобних вибухових пристроїв тощо;

- розроблення методики розрахунку нормування дій при розрахунках на живучість при невстановлених діях;

- уточнення навантажень від мостових кранів;

- долучення в норми схеми врахування вітрового тиску на розміщені окремо рекламні щити та на відкриті навіси.